## Annahmen
Wirtschaftlichkeitsrechnung – Quartier Hafenbogen
Stadtwerke Klotzkette AG ¦ Stand: August 2026 ¦ Alle Werte in EUR, gerundet
Projektparameter
PV-Gesamtleistung (kWp) | 1200 | kWp
Jahresertrag PV (spezifisch, kWh/kWp·a) | 900 | kWh/kWp·a
Jahresertrag PV gesamt (MWh/a) | 1080 | MWh/a
Eigenverbrauchsquote (mit Speicher) | 57% | 57 %
Einspeisung Netz (MWh/a) | 464.4 | MWh/a
Mieterstromlieferung (MWh/a) | 615.6 | MWh/a
Wärmeliefermenge gesamt (MWh/a) | 5880 | MWh/a
Industriekunde Jahresstromverbrauch (MWh/a) | 8200 | MWh/a
Batteriespeicher Kapazität (kWh) | 800 | kWh
Wärmepumpe COP (Jahresarbeitszahl) | 3.8 | –
Projektlaufzeit Wirtschaftlichkeitsrechnung (Jahre) | 20 | Jahre
Diskontierungszinssatz (WACC) | 8% | 8,0 %
Investitionen (EUR)
PV-Anlage 1.200 kWp (inkl. Montage) | 1080000
Batteriespeicher 800 kWh | 640000
Großwärmepumpe 1.200 kW + Brunnen | 1620000
Nahwärmenetz (680 m Trasse) | 2840000
Wärmezentrale (Kessel, Speicher, Steuerung) | 920000
Übergabestationen Wärme (380 Stück) | 684000
Solarthermie 180 m² | 148000
E-Ladesäulen (26 Punkte) | 245000
Energiemanagementsystem EMS | 210000
Planung und Bauleitung (15 %) | 1258050
Reserve / Unvorhergesehenes (3 %) | 332754.225
Gesamtinvestition | 9977804.225
Finanzierungsstruktur
KfW-Darlehen Programm 442 | 2600000 | 2,85 % / 20 J.
KfW-Darlehen Programm 270 | 1200000 | 2,95 % / 20 J.
Bankdarlehen Sparkasse Lüdinghausen | 3000000 | 3,80 % / 15 J.
BAFA-Zuschuss Wärmepumpe | 450000 | Zuschuss (nicht tilgbar)
Eigenkapital SWKK | 4200000 | Eigenkapital
Eigenkapital Investor (25,1 %) | 1400000 | Eigenkapital
Weitere Mittel | 1750000 | Diverses
Summe Finanzierung | 14600000

## 20-Jahres-Plan
20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)
Position | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
ERLÖSE
Mieterstromerlöse (Cent/kWh × MWh) | 155520 | 157852.8 | 160220.592 | 162623.9009 | 165063.2594 | 167539.2083 | 170052.2964 | 172603.0809 | 175192.1271 | 177820.009 | 180487.3091 | 183194.6187 | 185942.538 | 188731.6761 | 191562.6512 | 194436.091 | 197352.6324 | 200312.9219 | 203317.6157 | 206367.3799
Mieterstromzuschlag EEG (EUR/a) | 119928 | 119928 | 119928 | 119928 | 119928 | 119928 | 119928 | 119928 | 119928 | 119928 | 119928 | 119928 | 119928 | 119928 | 119928 | 119928 | 119928 | 119928 | 119928 | 119928
PPA-Einspeisung (EUR/a) | 27840 | 28396.8 | 28964.736 | 29544.0307 | 30134.9113 | 30737.6096 | 31352.3618 | 31979.409 | 32618.9972 | 33271.3771 | 33936.8047 | 34615.5407 | 35307.8516 | 36014.0086 | 36734.2888 | 37468.9745 | 38218.354 | 38982.7211 | 39762.3755 | 40557.623
Wärmeliefererlöse Wohnen (EUR/a) | 693840 | 704247.6 | 714811.314 | 725533.4837 | 736416.486 | 747462.7333 | 758674.6743 | 770054.7944 | 781605.6163 | 793329.7005 | 805229.646 | 817308.0907 | 829567.7121 | 842011.2278 | 854641.3962 | 867461.0171 | 880472.9324 | 893680.0264 | 907085.2268 | 920691.5052
Industriekunden-Stromlieferung (EUR/a) | 1508800 | 1538976 | 1569755.52 | 1601150.6304 | 1633173.643 | 1665837.1159 | 1699153.8582 | 1733136.9353 | 1767799.6741 | 1803155.6675 | 1839218.7809 | 1876003.1565 | 1913523.2196 | 1951793.684 | 1990829.5577 | 2030646.1489 | 2071259.0718 | 2112684.2533 | 2154937.9383 | 2198036.6971
Ladepunkt-Erlöse (EUR/a) | 28000 | 28840 | 29705.2 | 30596.356 | 31514.2467 | 32459.6741 | 33433.4643 | 34436.4682 | 35469.5623 | 36533.6491 | 37629.6586 | 38758.5484 | 39921.3048 | 41118.944 | 42352.5123 | 43623.0877 | 44931.7803 | 46279.7337 | 47668.1257 | 49098.1695
Sonstige Einnahmen (EUR/a) | 12000 | 12120 | 12241.2 | 12363.612 | 12487.2481 | 12612.1206 | 12738.2418 | 12865.6242 | 12994.2805 | 13124.2233 | 13255.4655 | 13388.0202 | 13521.9004 | 13657.1194 | 13793.6906 | 13931.6275 | 14070.9437 | 14211.6532 | 14353.7697 | 14497.3074
GESAMT ERLÖSE | 2545928 | 2590361.2 | 2635626.562 | 2681740.0137 | 2728717.7945 | 2776576.4617 | 2825332.8967 | 2875004.312 | 2925608.2573 | 2977162.6266 | 3029685.6648 | 3083195.9753 | 3137712.5265 | 3193254.6598 | 3249842.0967 | 3307494.9467 | 3366233.7147 | 3426079.3095 | 3487053.0517 | 3549176.6821
KOSTEN
Strombezug Wärmepumpe (EUR/a) | 252000 | 258300 | 264757.5 | 271376.4375 | 278160.8484 | 285114.8696 | 292242.7414 | 299548.8099 | 307037.5302 | 314713.4684 | 322581.3051 | 330645.8378 | 338911.9837 | 347384.7833 | 356069.4029 | 364971.138 | 374095.4164 | 383447.8018 | 393033.9969 | 402859.8468
Strombezug Netzergänzung Mieterstrom | 84000 | 85680 | 87393.6 | 89141.472 | 90924.3014 | 92742.7875 | 94597.6432 | 96489.5961 | 98419.388 | 100387.7758 | 102395.5313 | 104443.4419 | 106532.3107 | 108662.957 | 110836.2161 | 113052.9404 | 115313.9992 | 117620.2792 | 119972.6848 | 122372.1385
Gaskosten Spitzenlastkessel (EUR/a) | 98000 | 99960 | 101959.2 | 103998.384 | 106078.3517 | 108199.9187 | 110363.9171 | 112571.1954 | 114822.6193 | 117119.0717 | 119461.4532 | 121850.6822 | 124287.6959 | 126773.4498 | 129308.9188 | 131895.0972 | 134532.9991 | 137223.6591 | 139968.1323 | 142767.4949
Wartung und Instandhaltung PV (EUR/a) | 18000 | 18360 | 18727.2 | 19101.744 | 19483.7789 | 19873.4545 | 20270.9235 | 20676.342 | 21089.8689 | 21511.6662 | 21941.8996 | 22380.7376 | 22828.3523 | 23284.9193 | 23750.6177 | 24225.6301 | 24710.1427 | 25204.3455 | 25708.4325 | 26222.6011
Wartung Wärmepumpe/Netz (EUR/a) | 42000 | 43050 | 44126.25 | 45229.4062 | 46360.1414 | 47519.1449 | 48707.1236 | 49924.8017 | 51172.9217 | 52452.2447 | 53763.5509 | 55107.6396 | 56485.3306 | 57897.4639 | 59344.9005 | 60828.523 | 62349.2361 | 63907.967 | 65505.6661 | 67143.3078
Wartung Batteriespeicher (EUR/a) | 8000 | 8160 | 8323.2 | 8489.664 | 8659.4573 | 8832.6464 | 9009.2994 | 9189.4853 | 9373.275 | 9560.7405 | 9751.9554 | 9946.9945 | 10145.9344 | 10348.853 | 10555.8301 | 10766.9467 | 10982.2856 | 11201.9314 | 11425.97 | 11654.4894
Versicherungen (EUR/a) | 28000 | 28560 | 29131.2 | 29713.824 | 30308.1005 | 30914.2625 | 31532.5477 | 32163.1987 | 32806.4627 | 33462.5919 | 34131.8438 | 34814.4806 | 35510.7702 | 36220.9857 | 36945.4054 | 37684.3135 | 38437.9997 | 39206.7597 | 39990.8949 | 40790.7128
Verwaltung und Personal (EUR/a) | 95000 | 97375 | 99809.375 | 102304.6094 | 104862.2246 | 107483.7802 | 110170.8747 | 112925.1466 | 115748.2753 | 118641.9821 | 121608.0317 | 124648.2325 | 127764.4383 | 130958.5493 | 134232.513 | 137588.3258 | 141028.034 | 144553.7348 | 148167.5782 | 151871.7676
Direkt­vermarktungsgebühr PPA (EUR/a) | 4800 | 4848 | 4896.48 | 4945.4448 | 4994.8992 | 5044.8482 | 5095.2967 | 5146.2497 | 5197.7122 | 5249.6893 | 5302.1862 | 5355.2081 | 5408.7601 | 5462.8477 | 5517.4762 | 5572.651 | 5628.3775 | 5684.6613 | 5741.5079 | 5798.923
Sonstige Betriebskosten (EUR/a) | 22000 | 22440 | 22888.8 | 23346.576 | 23813.5075 | 24289.7777 | 24775.5732 | 25271.0847 | 25776.5064 | 26292.0365 | 26817.8772 | 27354.2348 | 27901.3195 | 28459.3459 | 29028.5328 | 29609.1034 | 30201.2855 | 30805.3112 | 31421.4174 | 32049.8458
GESAMT KOSTEN | 651800 | 666733 | 682012.805 | 697647.5619 | 713645.611 | 730015.4903 | 746765.9406 | 763905.9101 | 781444.5596 | 799391.2673 | 817755.6343 | 836547.4895 | 855776.8958 | 875454.1549 | 895589.8135 | 916194.669 | 937279.7758 | 958856.451 | 980936.2809 | 1003531.1277
KAPITALDIENST
KfW-Darlehen 442 (Kapitaldienst EUR/a) | 0 | 0 | 0 | 171120 | 171120 | 171120 | 171120 | 171120 | 171120 | 171120 | 171120 | 171120 | 171120 | 171120 | 171120 | 171120 | 171120 | 171120 | 171120 | 171120
KfW-Darlehen 270 (Kapitaldienst EUR/a) | 0 | 0 | 0 | 79360 | 79360 | 79360 | 79360 | 79360 | 79360 | 79360 | 79360 | 79360 | 79360 | 79360 | 79360 | 79360 | 79360 | 79360 | 79360 | 79360
Bankdarlehen Sparkasse (Kapitaldienst EUR/a) | 266100 | 266100 | 266100 | 266100 | 266100 | 266100 | 266100 | 266100 | 266100 | 266100 | 266100 | 266100 | 266100 | 266100 | 266100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESAMT KAPITALDIENST | 266100 | 266100 | 266100 | 516580 | 516580 | 516580 | 516580 | 516580 | 516580 | 516580 | 516580 | 516580 | 516580 | 516580 | 516580 | 250480 | 250480 | 250480 | 250480 | 250480
EBITDA (Erlöse − Kosten) | 1894128 | 1923628.2 | 1953613.757 | 1984092.4518 | 2015072.1835 | 2046560.9714 | 2078566.9561 | 2111098.4019 | 2144163.6977 | 2177771.3592 | 2211930.0306 | 2246648.4857 | 2281935.6307 | 2317800.505 | 2354252.2833 | 2391300.2776 | 2428953.9388 | 2467222.8585 | 2506116.7708 | 2545645.5544
Free Cash Flow (nach Kapitaldienst) | 1628028 | 1657528.2 | 1687513.757 | 1467512.4518 | 1498492.1835 | 1529980.9714 | 1561986.9561 | 1594518.4019 | 1627583.6977 | 1661191.3592 | 1695350.0306 | 1730068.4857 | 1765355.6307 | 1801220.505 | 1837672.2833 | 2140820.2776 | 2178473.9388 | 2216742.8585 | 2255636.7708 | 2295165.5544

## NPV-IRR
Kapitalwert (NPV) und Interner Zinssatz (IRR)
Bezug: 20-Jahres-Plan ¦ Basis: EBITDA-Cash-Flows ¦ Diskontierungszinssatz: 8 %
Jahr | EBITDA (EUR) | Diskontierter CF (EUR)
2027 | 1894128 | 1753822.2222
2028 | 1923628.2 | 1649201.1317
2029 | 1953613.757 | 1550841.5868
2030 | 1984092.4518 | 1458367.1828
2031 | 2015072.1835 | 1371424.2689
2032 | 2046560.9714 | 1289680.5637
2033 | 2078566.9561 | 1212823.8548
2034 | 2111098.4019 | 1140560.7787
2035 | 2144163.6977 | 1072615.6751
2036 | 2177771.3592 | 1008729.5121
2037 | 2211930.0306 | 948658.8762
2038 | 2246648.4857 | 892175.0245
2039 | 2281935.6307 | 839062.9957
2040 | 2317800.505 | 789120.7736
2041 | 2354252.2833 | 742158.5037
2042 | 2391300.2776 | 697997.7561
2043 | 2428953.9388 | 656470.8342
2044 | 2467222.8585 | 617420.1249
2045 | 2506116.7708 | 580697.4896
2046 | 2545645.5544 | 546163.6904
Gesamtinvestition (EUR) | 9977804.225
Summe diskontierter Cash Flows (EUR) | 20817992.8457
NPV (EUR) | 10840188.6207
IRR (Näherung, basierend auf EBITDA-Flows) | 11.4% | (Näherungswert; Detailkalkulation über XIRR-Funktion)
Amortisationsdauer (einfach, Jahre) | 12.5
Sensitivitätshinweis
Strompreis +10 %: NPV +ca. 420.000 EUR, IRR +0,5 %-Pkt.
Mieterstromzuschlag entfällt: NPV −2.400.000 EUR, IRR −1,2 %-Pkt.
PV-Ertrag −10 % (P90): NPV −380.000 EUR, IRR −0,4 %-Pkt.
Wärmepumpen-COP 3,2 statt 3,8: NPV −290.000 EUR, IRR −0,3 %-Pkt.