## Prueftiefe-Matrix
Prüftiefe-Matrix MedAssist v4 — KI-VO-Konformitätsprüfung — Vellbruck & Partner mbB
Az. 2026-V-0427 ¦ Stand: 20.04.2026 ¦ Vertraulich — Anwalt-Mandant-Privileg
Modul / Komponente | Datensatz (Haupt) | Trainingsmethode | Validierung | Robustheit | Bias-Test | Fallback | Audit-Status | Anmerkung (Befund)
NLU-Modul — Transkription (ASR) | MIMIC-IV Emergency; NEMSIS 3.5; 18k Klinik-BW | Fine-Tuning Llama-3.1-70B-Instruct; 280k Trainingsschritte | Intern (MA-EVAL-2024-03); keine klinische Studie DE | Hintergrundlärm getestet; Fremdsprachen NICHT | Nicht durchgeführt | Manuell-Protokoll (rudimentär) | LÜCKE: Anhang IV unvollständig | GPAI-Basis: Llama-3.1; System Card nicht integriert
NLU-Modul — Klassifikation (Dringlichkeit 1–5) | Wie oben | Supervised Learning (Labeled Emergency Calls) | Accuracy 84,3 % (gesamt); FN-Rate D1: 8,8 % | Adversarial Testing: NICHT durchgeführt | Nicht durchgeführt | Kein automatischer Fallback auf Klassifiz.-Stufe | KRITISCH: FN-Rate zu hoch für klinischen Einsatz ohne Aufsicht | Kernbefund Art. 15 und Art. 14; sofortiger Handlungsbedarf
NLU-Modul — Kategorisierung (Diagnosegruppe) | Wie oben | Supervised Learning (Kategorie-Labels aus US-Daten) | Accuracy 78,6 % gesamt; psych. Notfälle: 62,1 % | Dialekte getestet (bayer. –3,1 %) | Nicht durchgeführt | Fallback auf allgemein/intern | LÜCKE: psych. Kategorie erheblich unterperformant | Kategorisierung psychiatrischer Notfälle kritisch; Re-Training erforderlich
NLU-Modul — Konfidenzschätzung | Wie oben | Softmax-Output über Klassenlogits | Kalibrierungsprüfung: nicht dokumentiert | Kein Kalibrierungstest bei Verteilungsverschiebung | Nicht anwendbar | Konfidenzwert im Dashboard angezeigt | LÜCKE: Kalibrierung nicht geprüft | Gut kalibrierter Konfidenzwert Voraussetzung für Art. 13/14-Konformität
Dispositionsmodul (DEM — XGBoost) | 3 Jahre Krankenhausdaten 2020–2023 (stationsintern); Echtzeit-Kapazitätsfeed | Gradient Boosting (XGBoost v2.0); Hyperparameter-Tuning intern | Backtesting 2020–2023; keine prospektive Validierung | Lasttest: bei 50+ parallelen Notrufen Latenz > 800 ms | Nicht durchgeführt | Top-1-Empfehlung bei Ausfallzustand | LÜCKE: Konzeptdrift-Monitoring fehlt; Trainingsdate 2020–2023 | Konzeptdrift-Risiko: 3 Jahre Deployment ohne Retraining; Kapazitätsmuster können sich verändert haben
Dispositionsmodul — Ressourcenzuweisung | Echtzeit-Kapazitätsfeed Stationen | Rule-Based + XGBoost-Scoring | Nicht separat validiert | Netzwerktrennung getestet (Graceful Degradation) | Nicht anwendbar | Fallback: letzte bekannte Kapazitätsdaten | TEILWEISE: Graceful Degradation dokumentiert | Fallback-Dokumentation für Betreiber fehlt im Benutzerhandbuch (Art. 13-Defizit)
Audit-Trail-Modul (ATM) | Kein Training; Logging-Infrastruktur | Regelbasiert; REST-API-Export | Export-API getestet (BNetzA-Auskunft 15.03.2026) | Kein Stress-Test auf hohen Log-Durchsatz dokumentiert | Nicht anwendbar | Syslog-Backup vorhanden | LÜCKE: Disponenten-ID fehlt in 14/18 Kliniken; Modellversion nicht geloggt | Kritischer Art. 12-Befund; Roll-out Disponenten-ID-Logging läuft
GPAI-Komponente — Llama-3.1-70B Base | Meta AI Pretraining (öffentlich bekannt) | Pretraining Meta AI (nicht durch MedAssist verantwortet) | Meta AI System Card vorhanden (online) | Meta AI Adversarial Testing (laut System Card) | Nicht von MedAssist geprüft | Fine-Tuning-Modell als Fallback | LÜCKE: System Card nicht in MedAssist-Dokumentation integriert | Art. 11 Abs. 3 KI-VO: Integration Meta-Dokumentation in technische Dokumentation MedAssist erforderlich
Cybersicherheits-Layer (ISO 27001) | Nicht anwendbar (Infrastruktur-Zertifizierung) | Nicht anwendbar | ISO 27001:2022 Audit 2022 (TÜV Rheinland) | Penetrationstest 2022 (allgemein); kein KI-spezifischer Pentest | Nicht anwendbar | ISMS-Notfallprozess (2022) | KRITISCH: Zertifikat abgelaufen 13.06.2025; keine Rezertifizierung | Art. 15 Abs. 4 KI-VO verletzt; NIS-2-Eigenprüfung als Lieferant ausstehend
Gesamtsystem-Integration (End-to-End) | Alle Datensätze kombiniert | Pipeline: ASR → NLU → DEM → Dashboard | End-to-End-Latenz getestet (95. Pz. 1.240 ms > Zielwert 800 ms) | Systemausfall Freiburg-Süd 47 min (2025) als Realtest | Nicht durchgeführt | Manueller Betrieb nicht dokumentiert | KRITISCH: End-to-End kein Art. 14-konformer Aufsichtsmechanismus in 14/18 Kliniken | Integrationstest unter realen Bedingungen (Art. 9 Abs. 7 KI-VO) nicht abgeschlossen
Klinische Validierungsstudie DE | Noch nicht vorhanden | Noch nicht durchgeführt | Ausstehend — beauftragen ab 01.04.2026 | Im Rahmen der Studie zu erheben | Im Rahmen der Studie zu erheben | Nicht anwendbar | FEHLEND: Kein klinischer Validierungsnachweis für DE-Kontext | Art. 9 Abs. 7 KI-VO + MDR Anhang XIV: Klinische Evaluierung DE zwingend erforderlich; koordinierter Ansatz empfohlen
Post-Market Monitoring System | Noch nicht vorhanden | Noch nicht implementiert | Noch nicht implementiert | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | FEHLEND: Kein PMS nach Art. 72 KI-VO / Art. 83 MDR (KI-spezifisch) | Reaktiver Incident-Log vorhanden; proaktives Monitoring fehlt; Art. 17 KI-VO-QMS muss PMS einschließen